РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«03» октября 2012 г.              № 22	        ст. Митякинская

О УТВЕРЖДЕНИИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАРАСОВСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

С целью установления единых и обязательных к исполнению норм и требований в сфере внешнего благоустройства. В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения Митякинского  поселения, на основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении », руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г.  № 208  (СН 531-80), Устава Митякинского  сельского   поселения

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Митякинское сельское  поселение» Тарасовского района на период до 2020 г

2. Обнародовать

Председатель собрания Депутатов

Митякинского сельского поселения                                           С.И. Куркин

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАРАСОВСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Митякинское сельское поселение» Тарасовского района на период до 2020 г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области» на период с 2012 - по 2030 г.г. |
| Заказчик Программы | Собрание депутатов Тарасовского района. |
| Разработчик | Администрация Тарасовского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Митякинское сельское поселение" Тарасовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение» Тарасовского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Митякинское сельское поселение» Тарасовского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Митякинское сельское поселение» Тарасовского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012- 2020 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Митякинского сельского поселения Тарасовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; |

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

| Населенные пункты, имеющие перспективу развития |
| --- |
| Тип (хутор, село, посёлок, станица) | Название населенного пункта | Количество жителей на 01.01.2011 |
| станица | Митякинская | 2084 |
| хутор | Дубы | 579 |
| хутор | Патроновка | 130 |
| Итого |  | 2793 |

Митякинское сельское поселение находится на западе Тарасовского района Ростовской области.

Централизованное холодное и горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует, водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных неглубоких скважин, данные о качестве используемой воды не представлены. Башни Рожновского не действуют, так как пришли в негодность. Пожаротушение в настоящее время может осуществляться из озер, находящихся на территории поселения.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Водоотведение.

В настоящее время на территории населенных пунктов Митякинского сельского поселения нет централизованной системы отвода канализационных стоков. Вся существующая застройка канализуется в дворовые выгребные ямы. Как правило, гидроизоляция выгребов отсутствует, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Нечистоты из выгребных ям частично вывозятся ассенизационными машинами на утилизацию за пределы Тарасовского района, частично утилизируются на месте (засыпаются грунтом). В Тарасовском районе очистных сооружений канализации нет.

Теплоснабжение

На территории Митякинского сельского поселения расположены котельные, которые обеспечивают теплоснабжением социально-значимые, культурно-бытовые объекты.

На территории ст. Митякинской расположены следующие источники теплоснабжения:

- Котельная№10 по ул. Красноармейская, 6, отдельно стоящая. Потребитель Митякинская участковая больница (стационар, поликлиника). Производительность котельной – 0,18 Гкал\час. Вид топлива – газ.

- Котельная №16 по ул. Б. Садовая, 52 а, блочная отдельно стоящая. Потребитель -МОУ Митякинская ООШ по ул. Б. Садовая, 52. Производительность котельной - 0,45 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка - 0,15 Гкал/ч. Температурный график- 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов - Хопер-1 ООА (5 шт).

- Котельная по ул. Молодежная, 33 в, отдельно стоящая. Потребитель - МДОУ детский сад №7 «Береза» и начальная общеобразовательная школа по ул. Молодежная, 33 в.
Мощность котельной - 0,034 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ.
Тип котлов - КСТГВ-20 (2 шт).

- Котельная по ул. Ленина, 13а, отдельно стоящая. Потребитель - ГО НПО Профессиональное училище № 86 Ростовской области по ул. Ленина, 13. Мощность котельной -0,26 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - твердое. Тип котлов - на базе Универсал-5 (2 шт).

- Котельная по ул. Малая Садовая, 6а, отдельно стоящая. Потребитель - МДОУ детский сад №47 «Колобок» по ул. Малая Садовая, 6. Мощность котельной - 0,026 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов - Комфорт-15 (2 шт).

- Котельная по ул. Дюбина, 12, топочная встроенная. Потребитель - магазин «Перекресток». Мощность котельной - 0,011 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов - Кебер-12,5 (1 шт).

- Котельная по ул. Ленина, 5, топочная встроенная. Потребитель - Администрация сельского поселения. Мощность котельной - 0,03 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С.
Вид топлива - газ. Тип котлов - КСТГВ-31,5 (1 шт).

- Котельная по пер. Лесхозный, 17, топочная встроенная. Потребитель - ГАУ «Лес».
Мощность котельной - 0,054 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ.
Тип котлов - КСТГВ-31,5 (2 шт).

- Котельная по ул. Молодежная, 23, встроенная. Потребитель - Охотохозяйство. Мощность котельной - 0,031 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Тип котлов - КСТГВ-20 (1 шт), Дон-16 (1 шт).

- Котельная по ул. Дюбина, 92, встроенная. Потребитель - трапезная церкви во Имя Рождества Христова и Великомученицы Параскевы Пятницы. Мощность котельной - 0,011Гкал/ч. Вид топлива - газ. 1 газовая горелка.

На территории х. Дубы расположены следующие источники теплоснабжения:

Встроенная топочная по ул. Центральная, 43. Потребитель - Дом культуры. Вид топлива-твердое. 1 топка.

Встроенная топочная по ул. Дубовская, 26. Потребитель - сельский клуб. Вид топлива - твердое. 1 топка.

На территории х. Патроновка расположены следующие источники теплоснабжения:

- Встроенная топочная по ул. Клубничная. Потребитель - сельский клуб. Вид топлива -твердое. 1 топка.

- Отопление жилых помещений осуществляется от индивидуальных бытовых котлов на газовом топливе или печное отопление на твердом топливе.

Теплоснабжение производственных потребителей Митякинского сельского поселения осуществляется от собственных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива используется природный газ, уголь, дрова.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- климатический район - III В;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 минус 25°С;

- продолжительность отопительного периода - 184 суток

Газоснабжение

Источниками газоснабжения Митякинского сельского поселения являются Митякинская газораспределительная станция (ГРС) и межпоселковые газопроводы высокого давления. Схема газоснабжения поселения разработана ОАО «Гипрониигаз» в составе схемы газоснабжения Ростовской области.

Природный газ в населенных пунктах сельского поселения используется на:

- индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды; так же для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

- отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

На территории ст.Митякинской расположен существующий газорегуляторный пункт (ГРП) высокого давления. Газоснабжение населенного пункта осуществляется по двухступенчатой схеме - редуцирование давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа), затем со среднего до низкого - на потребителя (ЗОООПа). Имеется сеть газопроводов среднего давления с тупиковым ответвлением к потребителю - котельной, работающей на газовом топливе, и сеть газопроводов низкого давления. Общая мощность существующих водогрейных газовых котельных, размещенных на территории ст.Митякинской, составляет 0,386Гкал/час. По данным службы ГУ «Тарасовскмежрайгаз», к х.Дубы проложен газопровод высокого давления и установлен шкафной ГРП высокого давления, но на настоящий момент в самом населенном пункте газопроводы к потребителям отсутствуют. В перспективе х.Дубы будет газифицирован. Так же в перспективе, в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз», в х.Патроновка, на настоящий момент не газифицированный, будет установлен ГРП высокого давления.

Газоснабжение жилых домов осуществляется от газопроводов низкого давления. Для приготовления пищи в жилых домах установлены бытовые газовые плиты, для отопления и горячего водоснабжения - бытовые двухконтурные котлы на газовом топливе.

Отопление общественных, коммунальных объектов осуществляется от автономных источников (теплогенераторных), в которых установлены бытовые водогрейные котлы мощностью не более 100кВт, работающие на газе низкого давления.

Электроснабжение

Настоящий раздел программы разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения, а также сведений, представленных:

- ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" о состоянии существующих сетей электроснабжения сельского поселения;

-	нормативных данных РД 34.20.185-94, изм. 1999г.
Данный раздел проекта разработан в соответствии с:

- СП 42.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- РД 34.20.185-94 - "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" с
изменениями и дополнениями раздела 2, 1999г.

В данном разделе проекта представлены проектные предложения по обеспечению устойчивой работы системы электроснабжения и наружного освещения жилых поселков сельского поселения.

Электроснабжение жилищно-коммунального и мелкопроизводственного сектора нагрузок, а также объектов соцкультбыта осуществляется от потребительских ТП 10/0,4 кВ, размещаемых в границах населенных пунктов сельского поселения.

Питание существующих ТП 10/0,4 кВ выполняется от существующих воздушных линий 10 кВ. Питание проектируемых ТП 10/0,4 кВ предусматривается отпайками от существующих ВЛ - 10 кВ.

Источником питания потребителей сельского поселения является существующая ПС 35/10 кВ "Войковская" с трансформаторами мощностью (1,6 + 2,5) мВА. На расчетный срок  потребуется замена трансформатора 1,6 мВА на трансформатор мощностью 2,5 мВА с доведением мощности ПС "Войковская" до 2x2,5 мВА. Хутор Дубы получает питание и от ПС 110/10 кВ "Чеботовская", 1 х6,3 мВА.

Сети 0,4 и 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ "Чеботовская" и ПС 35/10 кВ "Войковская" принадлежат и обслуживаются службами ОАО "Ростовэнерго". Часть ТП 10/0,4 кВ и сетей 0,4 кВ, а также сети наружного освещения обслуживаются службами ОАО "Донэнерго".

Существующие сети 0,4 и 10 кВ выполнены неизолированными алюминиевыми проводами.

Предлагаемые к строительству и подлежащие реконструкции электрические сети надлежит выполнять:

- сети 10 кВ - проводом СИПЗ - 3x70;

- сети 0,4 кВ - проводом СИП2А - 3x50+1x70;

- сети наружного освещения - проводом СИП4 - 4x25.

Ожидаемый прирост электрических нагрузок на расчетный срок по сельскому поселению составит 248 кВт, при расчетном коэффициенте мощности 0,92.

Твердые бытовые отходы.

На территории населенных пунктов Тарасовского района основным способом утилизации отходов потребления остается захоронение на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках ТБО.

На территории района 93% свалок не соответствуют требованиям санитарного законодательства, не организован производственный контроль за состоянием почвы, подземных вод, не проводится радиационный контроль отходов.

Планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО организована только в п Тарасовский, охвачено 25% населения. Не решен вопрос утилизации жидких отходов. Сбор и вывоз ТБО осуществляет МУП ЖКХ «Тарасовское».

Практически во всех населенных пунктах эксплуатация существующих объектов размещения отходов не соответствует требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства:

- свалки ТБО перегружены по массе отходов, свободные площади для размещения и захоронения отсутствуют;

- несоблюдение технологии захоронения приводит к горению отходов, в результате чего загрязняющие вещества попадают в атмосферный воздух, высокотоксичные продукты горения оказывают негативное влияние на здоровье населения;

- отсутствие ограждения свалки способствует проникновению на территорию посторонних лиц;

- не соблюдается режим санитарно-защитной зоны;

- не проводится мониторинг загрязнения окружающей среды в зоне влияния объектов размещения отходов;

- предприятия, эксплуатирующие данные объекты не имеют лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Большинство существующих полигонов и свалок представляет угрозу окружающей среде и здоровью населения как источники загрязнения воздушного и водного бассейна, подлежат закрытию и рекультивации. Несоблюдение технологии захоронения отходов, заполненность объектов размещения отходов приводит к частому возгоранию отходов.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с разработанной «Схемой санитарной очистки населенных пунктов Тарасовского района».

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Митякинское сельское поселение с центром в ст. Митякинская находится на расстоянии от административного центра Тарасовского района -60 км. Митякинское сельское поселение, помимо ст. Митякинская объединяет еще 3 населенных пункта, которые находятся от районного центра на расстоянии от 46 до 62 километров.

Митякинское сельское поселение с численностью населения свыше 2,8 тыс. чел, объединяет помимо административного центра поселения станицы Митякинекой еще 3 населенных пункта, находящихся от административного центра поселения на расстоянии от 6 до 13 км.

Сложившаяся система расселения Митякинского сельского поселения представляет собой центральное крупное градостроительное образование - ст. Митякинскую и 3 малых населенных пункта - хутора -х. Дубы, находящийся в 13 км от административного центра сельского поселения, х. Патроновка, расположенного в 6 км от центра и х.Садки, размещенного в 9 км от центра поселения.

Общая площадь сельского поселения 268,36 кв.км. Сельское поселение находится от административного центра района на расстоянии 60км, другие населенные пункты, входящие в состав сельского поселения находятся от районного центра на расстоянии от 32 до 52 км. Транспортная инфраструктура поселения развита слабо - всего 11,5 км автодорог с твердым покрытием - 43 п.м. на кв.км площади сельского поселения.

Благоустройство сельского поселения недостаточное: газифицирован на 80% центр поселения -ст.Митякинская, в хуторах Дубы, Садки, Патроновка газификация не выполнена. Проводной телефонной связью в сельском поселении обеспечены только 2 населенных пункта -х.Дубы и ст.Митякинская, в которой 103 NN1- 49 номеров на 1000 жителей , что в 5 раз меньше, чем в районом центре Тарасовский.

Демографическая структура поселения деформирована, население сельского поселения стареет: в расчете на 1000 жителей число пенсионеров - 432, что превышает среднее значение по Тарасовскому району в 1,4 раза. В хуторах Садки, Патроновка число пенсионеров в расчете на 1000 жителей составляет 734 и 648 соответственно, что превышает среднерайонный уровень в 2,4 и 2,1 раза. В административном центре сельского поселения - ст. Митякинской число пенсионеров несколько меньше -416 человек на 1000 населения,

Материальная база социальной инфраструктуры сельского поселения недостаточна. В ст. Митякинской размещена больница на 20 коек, фельдшерско-акушерские пункты размещены в х. Дубы и Садки, в х. Патроновка медицинских учреждений нет.

Детские дошкольные учреждения и школа размещены только в ст. Митякинской - два детских сада общей вместимостью 58 мест, школа на 210 мест.

Экономическая основа сельского поселения -сельхозпроизводство. В сельском поселении свыше 8 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимают 1289.га сельхозугодий из них пашни - 1196га. Шесть крестьянско-фермерских хозяйств сосредоточено в ст. Митякинской, в которых сосредоточено около 800.га сельхозугодий, из которых 686 га пашни., по одному крестьянско-фермерскому хозяйству находится в х. Дубы и х.Патроновка. В ст. Митя кинской размещено рыбоводческое хозяйство площадью 227 га.

Особый сегмент сельхозпроизводителей - личные подсобные хозяйства. Количество личных подсобных хозяйств в сельском поселении свыше 1300, которые по сведениям Администрации сельского поселения занимают свыше 290 га.

По данным паспорта сельского поселения на 01.01.2011 г число работающих по всем населенным пунктам, входящим в сельское поселение превышает 1100 человек.

Динамика изменения численности населения в населенных пунктах сельского поселения для настоящей работы прослежена на основании 3 переписей населения, которые представляют официальные данные о численности населения.

В межпереписной период 1989-2002 годы в 2-х населенных пунктах: ст. Митякинской и х. Патроновка было зафиксировано увеличение численности населения на 6%, в двух других населенных пунктах -хуторах Дубы и Садки численность населения сократилась соответственно на 5% и 11%.

За период с 2002 года по 2010 год в ст. Митякинской, как центре сельского поселения, численность населения возросла на 139 человек или на 7% в хуторах -Дубы, Патроновка и Садки численность населения сократилась на соответственно 10%, 12% и 14%. Суммарная убыль населения в 3-х хуторах составила 97 человек, более всего на 65 человек сократилось население хутора Дубы.

Приведенный анализ социально-экономического положения сельского поселения, исследование демографических процессов последнего времени и построенные модели-прогнозы развития демографических процессов на период проектного срока до 2030 года позволят принять численность населения к концу проектного срока в целом по всему сельскому поселению на уровне 3000 человек.

Жилищное строительство в Тарасовском районе в период 2005-2010 годов

В последние годы на территории Тарасовского района велось в основном индивидуальное жилищное строительство. Темпы жилищного строительства ежегодно, начиная с 2005 года, увеличивались. В 2006 году темп прироста по сравнению с 2005 годом составил 6.2%, в 2007 году было введено жилья на территории района на 14%. В 2008 году ввод в эксплуатацию жилья на территории района в связи с кризисными явлениями в экономике по сравнению с 2007 годом сократился.

В 2009 году ввод жилья в Тарасовском районе несколько возрос - введено по данным органов статистики 4224 кв.м. или на 5,4% больше по сравнению с 2008 годом. В 2010 году в Тарасовском районе было введено жилья на 23% больше чем в 2009 году.

Всего за 2006-2010 годы в районе построили и ввели в эксплуатацию жилые дома площадью 27,4 тыс. кв.м. В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в объеме 51,897 кв.м.

В проектный период, до 2030 года в соответствии со Стратегией развития Ростовской области намечается ряд мер по повышению уровня и качества жизни населения. Одной из главных составляющих комплекса мероприятий направленных на улучшение качества жизни населения является увеличение темпов жилищного строительства и на основе этого рост уровня жилищной обеспеченности населения.

К 2030 году уровень жилищной обеспеченности населения в среднем на одного жителя должен составить не менее 30 кв.м.

В Тарасовском районе площадь жилищного фонда свыше 700 тыс. кв.м. По сравнению с 2005 годом площадь жилого фонда в Тарасовском районе к 2009 году возросла на 6,8 тыс.кв.м. В этот период отмечалась положительная динамика показателей жилого фонда района.

Большая часть жилищного фонда района, как и во всей сельской местности Ростовской области, находится в частном владении. Площадь индивидуального жилищного фонда в районе составляла на 01.01.2010 года -690,7 тыс.кв.м. За период с 2005г. по 2009г. площадь индивидуального жилищного фонда в поселениях Тарасовского района возросла на 14,3 тыс. кв.м.

Динамика прироста индивидуального жилищного фонда за этот период была в основном положительной.

Существующее состояние жилищного фонда

Жилищное строительство в Митякинском сельском поселении

В Митякинском сельском поселении площадь жилищного фонда 68,6 тыс кв.м., из которых в населенном пункте ст. Митякинская сосредоточено 71,7% жилищного фонда всего сельского поселения, а в х.Дубы -21%.

В Митякинском сельском поселении за пять последних лет с 2006 по 2010 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома площадью 1489,7 кв.м.

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых домов, кв.м. | 280,9 | 653,3 | 90,7 | 291,6 | 173,2 |
| в % к предыдущему периоду | 100% | 2,33 р. | 13,9% | 3,2р. | 59% |

Жилищный фонд  и жилищное строительство в Митякинском сельском поселении в проектный период

В Митякинском сельском поселении жилищный фонд при проектной жилищной обеспеченности 30 кв.м.на человека достигнет 90 тыс. кв.м,в том числе по населенным пунктам входящим в состав поселения:

| Название населенного пункта | прогнозная численность населения на проектный срок- 2030г, чел. | площадь жилищного фонда к 2030 г. кв.м. |
| --- | --- | --- |
| ст. Митякинская | 2200 | 66000 |
| х.Дубы | 650 | 19500 |
| х.Патроновка | 150 | 4500 |
| Всего: | 3000 | 90000 |

Для достижения прогнозируемых показателей в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения, прогнозируется построить 23,7 тыс. кв.м.:

| Название населенного пункта | Площадь жилых домов, намеченных к тельству в период до 2030 года, кв | строи-.м. |
| --- | --- | --- |
| ст. Митякинская |  | 16818 |  |
| х.Дубы | 5411 |
| х.Патроновка | 1432 |
| Всего | 23661 |

Первая очередь строительства

В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в следующем объеме:

|  | Численность населения на первую очередь чел. | Жилищный фонд на первую очередь строительства, кв.м | Площадь жилых домов прогнозируемых к строительству в период первой очереди, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Митякинское сельское поселение | 2830 | 70750 | 4410 |

Система культурно-бытового обслуживания.

Согласно п.2.3 28 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» «при формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе, повседневного, периодического и эпизодического обслуживания».

В соответствии с п. 2.2.145, «учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений».

В соответствии с п.2.3.4. «в сельских поселениях формируется межселенная общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения», дополняемая объектами 1-ой ступени обслуживания - повседневного, размещаемого в жилой застройке.

Исходя из требований п.2.3.101 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», «в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с Приложением 7».

Кроме того, в п.2.3.104 указано: «обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе - периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района - основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания». Также возможно размещение «ограниченного по составу комплекса учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.». Этот же принцип можно применить и к размещению объектов эпизодического обслуживания (3-ей ступени).

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания Митякинского сельского

поселения Тарасовского района

Расчетное население на 1-ю очередь -2830 чел, на расчетный срок - 3000 чел.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норма на 1000 чел. | Наличие на исходный год | Потребность по норме | Новое строительство | Нормативный размер земельного участка, м2/ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1 очередь | На расчетный срок | На 1-ю очередь | На расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 28-36 | 56 | 52 | 108 | 52 | 108 | При вместимости: до 100 мест-40 свыше 100 мест-35 | Новый детский сад запроектирован в х. Патроновка и х.Дубы |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 118-123 | 270 | 98 | 369 | 98 | 369 | При вместимости: до 400 мест-50 400-500 мест-60 | Новая школа запроектирована в х. Дубы |
| 3 | Школы-интернаты | место | по заданию на проект, (факт. обеспеч.1) | — | ~ | — | — | — | При вместимости: 200-300 мест-70 300-500 мест-65 |  |
| 4 | Учреждения профессионального образования | место | по заданию на проект. | 301 | — | — | — | ~ | При вместимости: до 300 мест-75 св. 300 мест-50-65 |  |
| 5 | Внешкольные учреждения | место | 1 0% от общ числа школьн. | 30 | 9 | 36 | 9 | 36 |  | Запроектированы при школе в ст. Митякинская, х. Дубы |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 6 | Стационары для взрослых и детей | койка | участковая больница на комплекс сельских поселений | 20 | - | - | - | - | При вместимости: до 50 коек-300 50-100 коек-300-200 100-200 коек-200-140 |  |
|  |  |  | по заданию |  |  |  |  |  | 0,1 га на 100 пос/см, но не менее 0.3 га на объект | Повседневное обслуживание |
| 7 | Сельская амбулатория | посещение в смену | на проект. (20% от | _ | _ | _ | _ | _ |  |  |
|  |  |  | норматива) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проект. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,2га | Повседневное обслуживание |
|  | Выдвижной пункт ме- | 1 авто- |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,05 га на 1 авт., но |  |
| 9 | дицинской помощи | мобиль | ,2. |  |  |  |  |  | не менее 0,1 га |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,3 га (возможно встр.-пристр.;как правило, при амбулаториях и ФАП) | Новые аптеки за- |
| 10 | Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проект, (или 14,0) | - | 20,00 | 40,6 | 20,00 | 40,6 |  | проектированы в ел. Патроновка, х. Дубы при медицинских учреждениях |
|  | Дом-интернат для пре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 |  | место | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  | старелых и инвалидов |  |  | " | ~ | " | " | " |  |  |
|  | Психоневрологический |  |  |  |  |  |  |  | При вместимости: |  |
| 12 | дом-интернат для | место | 3,0 | - | - | - | - | - | до 200 мест-125 |  |
|  | взрослых |  |  |  |  |  |  |  | 200-400 мест-100 |  |
| 13 | Детские дома- | место | 3,0 | - | - | - | - | - | То же |  |
|  | интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приют для детей и подростков, оставш. без попеч. родителей | объект | по заданию на проект. | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Базы отдыха | объект | по заданию |  |  |  |  |  | 140-160 |  |
|  |  |  | на проект. | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | Детские лагеря | объект | по заданию |  |  |  |  |  | 150-200 |  |
|  |  |  | на проект. | - | - | - | - | - |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |
|  | Клубы сельских посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лении или их групп, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 свыше 1 до 3 | место | до 300 300-230 |  | 250 | 325 | 250 | 325 |  | Повседневное обслуживание |
|  | свыше 3 до 5 |  | 230-190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 5 до 10 |  | 190-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельские массовые | тыс.ед. хран. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеки на 1 | место |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.чел.зоны обслужи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания (из расчета 30- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мин. доступности) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельских поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | или их групп, тыс. чел.: |  | 6-7,5 |  |  |  |  |  |  | Повседневное |
|  | Свыше 1 до 3 |  | 5-6 |  | ЪО. | 9,50 | 2,0 | 9,50 |  | обслуживание |
|  |  |  |  |  | е | 7,75 | 6 | 7,75 |  |  |
|  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 3 до 5 |  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,5-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 5 до 10 |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения. |
|  | Территория плоскост- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 | 0,5 | 1,5 | 2,61 | 1,5 | 2,61 |  | Повседневное обслуживание |
| 20 | Спортивный зал обще- | м2 площади | 60-80 |  | 150 | 232 | 150 | 232 |  | Запроектирован при школе в х. Ду- |
|  | го пользования | пола зала |  |  |  |  |  |  |  | бы |
| 21 | Бассейны (открытый и закрытый общего поль- | м2 зеркала | 20-25 | ... | 50 | 72,5 | 50 | 72,5 |  | Запроектирован при школе в х. Ду- |
|  | зования) | воды |  |  |  |  |  |  |  | бы |
| V. Объекты торговли и общественного питания |
|  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Торговые центры | торговой | 300 | — | — | — | — | — |  |  |
|  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой | 100 | — | 200 | 290 | 200 | 290 |  | Повседневное обслуживание |
|  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины непродовольственных товаров | торговой площади | 200 | — | 500 | 580 | 500 | 580 |  | Повседневное обслуживание |
| 25 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | 24-30 | - | - | - | - | - | 7-14 |  |
| 26 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | - | 116 (с учетом сущ) | — | 116 (с учетом сущ) | — | При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2-0,25 от 50 до 150-0,15-0,2 | Повседневное обслуживание |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | На 10 раб. мест для предпр. мощностью, раб. мест 10-50 -0,1 -0,2 га (возможно встр.-пристр.) | Повседневное обслуживание |
| 28 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | — | 6 | 8 | 6 | 8 | 0,5-1 ,2 га на объект |  |
| 29 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | - | - | - | - | - | 0,5-1,0 га на объект |  |
| 30 | Прачечная самообслуживания, (мини-прачечная) (приемный пункт) | кг/смену | 20 | - | 35 | 40 | 35 | 40 | 0,1-0,2 га на объект | Повседневное обслуживание |
| 31 | Предприятие по химчистке (фабрика-химчистка) | кг/смену | 2,3+2.3 | - | - | - | - | - | 0,5-1,0 га на объект |  |
| 32 | Химчистка самообслуживания, (мини-химчистка) (приемный пункт) | кг/смену | 1,2 | - | 1,7 | 2 | 1,7 | 2 | 0,1-0,2 га на объект | Повседневное обслуживание |

|  | Банно- | помывочное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | оздоровительный ком- | место | 7 | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 0,2-0,4 га на объект | Повседневное обслуживание |
|  | плекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | При числе мест: |  |
| 34 | Гостиница | место | 6,0 | — | - | - | - | — | от 25 до 100-55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | св.100 до 500 -30 |  |
| 35 | Пожарные депо | пожарн. ав-томоб. | 0,4 | — | 1 | — | 1 | — | 0,5-2,0 га на объект | На 2 автомобиля |
| 36 | Кладбище | га | 0,24 | 5,6 | 0,59 | - | 0,59 | - |  |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 37 | Административно-управленческое учреждение | раб. место | по заданию на проект. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Сельских органов власти при этажности 2-3 эт. - 60-40 | Повседневное обслуживание |
| 38 | Отделение милиции | объект | по заданию |  | 1 | 1 | 1 | л | 0,3-0,5 га |  |
|  |  |  | на проект. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | Опорный пункт охраны | м2 | в сост. отд. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | Повседневное |
|  | порядка | общ. Площ. | милиции |  |  |  |  |  | (встр-пристр) | обслуживание |
| 40 | Жилищно-эксплуатационная организация | 1 объект | 1 на 20 тыс жит.(?) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3га | Повседневное обслуживание |
| 41 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой | объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | объект |  | на проект. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 га - при 3-х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | операционных мес- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тах |  |
| 42 | Отделение, филиал банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | — | 1 | — | 0,4 га - при 20-и операционных мес- | Повседневное обслуживание |
|  |  |  |  |  |  |  | (с учетом |  | тах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сущ.) |  | (возможно встр.- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пристр.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 га - при 2-х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | операционных кас- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сах |  |
|  |  |  | 1 на 10-30 |  |  |  |  |  | 0,5 га - при 7-и |  |
| 43 | Операционная касса | объект | чел. | "• | 1 | 1 | 1 | 1 | операционных кас- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (возможно встр,- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пристр.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для обслуживаемо- |  |
| 44 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.житё-лей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | го населения 0,5-2 тыс.чел. - 0,3-0,35 2-6 тыс.чел. - 0,4- | Повседневное обслуживание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 45 | Юридическая консуль- | юрист- | 1 на 10 тыс. |  |  |  |  |  | возможно встр.- |  |
|  | тация | адвокат | жителей |  |  |  |  |  | пристр. |  |
| 46 | Нотариальная контора | нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | - | - | - | - | - |  |  |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 190л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными и местными газовыми водонагревателями;

- 20% от расхода приняты дополнительно на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и содержание скота на частных подворьях;

- 90л/сут на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-1,1 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

-1,2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением. Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84* и составляют:

-	на наружное пожаротушение - Юл/сек;

-	на внутреннее пожаротушение - 2,5л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Время тушения пожара - 3 часа.

При расчетах в таблице принято, что:

Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог - г. Ростов-на-Дону).

Расчетное число жителей по Митякинскому сельскому поселению составляет:

- существующее население - 2549 чел.;

- на 1 очередь (2020год) - 2370 чел.;

- на расчетный срок (2030год) - 2610 чел.

В связи с незначительным изменением численности населения, расчет водопотребления выполнен сразу на расчетный срок (2030г). Расчеты выполнены с учетом требований:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

- МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

4.	«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» от 29.03.2010г.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением на расчетный срок

| № п. п. | Потребитель | Кол-во жителей | Сред, су т. норма на жит. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср.сут. м3/сут +20% | полив м3/сут | годовое т.м3/год | макс. сут. м3/сут | макс, часов. м3/час | Прим. |
| 1 | Ст. Митякинская | 2200 | 190 | 501,6 | 198,0 | 219,31 | 749,76 | 45,75 |  |
| 2 | х. Дубы | 650 | 190 | 148,2 | 58,5 | 64,80 | 221,52 | 18,8 |  |
| 3 | х. Патроновка | 150 | 190 | 34,2 | 13,50 | 14,95 | 51,12 | 7,52 |  |
|  | Всего: | 3000 |  | 684,0 | 270,0 | 299,06 | 1022,40 | 72,15 |  |

В расчете максимального часового расхода не учитываются расходы воды на полив, т. к. они не совпадают по времени.

Расход воды на сельхозпредприятия сельского поселения в расчете не учтены, т. к. на территории этих предприятий есть ведомственные скважины и водонапорные башни.

В связи с очень незначительными прогнозируемыми изменениями численности населения и инфраструктуры поселения предлагается оставить существующую схему системы водоснабжения, а именно - от водонапорных башен, без объединения населенных пунктов общим водопроводом.

Источник водоснабжения - артскважины.

В водонапорных башнях предусматривается хранение регулирующего (в размере 10% от максимального суточного запаса воды), противопожарного (на 10-ти минутную продолжительность тушения одного пожара с учетом обеспечения максимальных хозяйственно - питьевых нужд на период пожаротушения 10 мин) и аварийного запасов воды на время ликвидации аварии на водоводе 8 часов.

В х.Дубы по расчету необходимо 5 водонапорных башен по 25мЗ. Хутор вытянут в плане с северо-востока на юго-запад, расположен не компактно и расстановка 5 башен экономически оправдана.

В х.Патроновка по расчету необходимо 2 башни по 25мЗ.

В ст.Митякинской по расчету необходимо 8 башен по 50мЗ. В этом случае на дальнейших стадиях проектирования необходимо произвести технико-экономические расчеты по сравнению и выбору вариантов: 8 башен по 50мЗ или 2 резервуара запаса воды по 200мЗ с насосной станцией второго подъема, при этом учесть необходимость зон санитарной защиты вокруг всех сооружений водоснабжения.

Конкретные места установки башен определить на дальнейших стадиях проектирования с учетом рельефа и планировки поселения.

Предлагается существующие, но недействующие артскважины вывести из эксплуатации и затампонировать. Скважинные водозаборы вынести за пределы населенных пунктов с учетом водоносных пластов и возможности устройства санитарно-защитных зон вокруг скважин. Водопроводные сети заменить новыми и дополнительно проложить сети к домовладениям, не имеющим вводов водопровода.

Так же на последующих стадиях проектирования протрассировать водопроводные сети по улицам поселения, на сетях водопровода предусмотреть устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры.

Проектируемые сети водопровода рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*.

Вокруг артскважин предусмотреть зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 21.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Показатели доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.

Целевой показатель годового количества часов предоставления услуг.

Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению в течение суток и отсутствие фактов снижения напора воды в распределительной сети. Целевой показатель – 24 часа в сутки или 8760 часов в год.

Задачи по достижению целевого показателя.

Замена ветхих участков сети водопровода с целью ликвидации дефицита питьевой воды и обеспечения развития Митякинского сельского поселения.

- Строительство скважин с заменой насосного оборудования;

- строительство новых скважин;

- строительство водопроводных сетей.

Водоотведение

Водоотведение населенных пунктов сельского поселения планируется как вывоз автотранспортом ЖБО из индивидуальных выгребных ям на полигон в п. Тарасовский

Теплоснабжение

Программой предлагаются следующие варианты предоставления теплоснабжения:

- сохранение существующих систем теплоснабжения для социально-значимых, жилых объектов;

- перевод котельной училища № 86 по ул. Ленина, 13а в ст. Митякинская на твердом топливе на другой вид топлива - газ; увеличение мощности до требуемой;

- строительство новой отдельно стоящей газовой котельной училища № 86 по ул. Ленина, 13 в ст. Митякинская для теплоснабжения общежития и мастерских училища;

- строительство новых отдельно стоящих котельных для теплоснабжения проектируемых социально-значимых и культурно-бытовых объектов;

- строительство встроенных и пристроенных газовых блочных котельных для существующих объектов соцкультбыта взамен существующих топочных на твердом топливе;

- газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение населения и небольших административных объектов.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов, устанавливаемых непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел мощностью не более 100 кВт.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается оснащение всех потребителей приборами учета.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ и поликлиник не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных теплоснабжение проектируемых и реконструируемых детских садов, общеобразовательных школ в населенных пунктах: ст. Митякинская, х. Дубы, х. Патроновка предусмотрено централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных. Система теплоснабжения от котельной закрытая. Параметры теплоносителя: 1=95-70 С, рабочее давление не превышает 1,6 МПа.

Для качественного обеспечения теплом предусмотрены полностью автоматизированные котельные, для отдельно стоящих котельных - прокладка внешних тепловых сетей к абонентам: бесканальная, из предварительно изолированных пенополиуретаном стальных труб и системой оперативного дистанционного контроля влажности тепловой изоляции.

| № по г. п. | Наименование потребителя | расход тепла, Гкал/ч МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснаб- | Всего |
|  | Проектируемая отдельно стоящая котельная №1 (ст. Митякинская ул. Ленина, 13) |
|  | Общежитие профессионального училища № 86, мастерские (сущ.) | 0,144 0,168 | 0,067 0,078 | 0.188 0,219 | 0,399 0,464 |
|  | Итого | 0.144 0,168 | 0.067 0,078 | 0,188 0,219 | 0,399 0,464 |
| Реконструируемая котельная №2 (ст. Митякинская ул. Ленина, 13а) |
|  | Учебные корпуса профессионального училища, мастерские (сущ.) | 0,145 0,169 | 0,18 0,209 | 0,088 0,102 | 0,413 0,48 |
|  | Итого | 0,145 0,169 | 0,18 0,209 | 0,088 0,102 | 0,413 0,48 |
| Проектируемая встроенная котельная №3 (ст. Митякинская ул. Менжинского) |
|  | Краеведческий музей (сущ.) | 0,033 0,038 | 0,045 0,052 | 0,026 0,03 | 0,104 0,12 |
|  | Итого | 0,033 0,038 | 0,045 0,052 | 0,026 0,03 | 0,104 0,12 |
| Проектируемая встроенная котельная №4 (ст. Митякинская ул. Дюбина) |
|  | Столовая профессионального училища (сущ.) | 0,035 0,041 | 0,086 0,10 | 0,112 0,13 | 0,233 0,271 |
|  | Итого | 0,035 0,041 | 0.086 0,10 | 0,112 0,13 | 0,233 0,271 |
| Проектируемая котельная №5 (ст. Митякинская ул. Красноармейская) |
|  | Пекарня (сущ.) | 0,029 0,034 | 0,135 0,157 | 0.11 0,128 | 0,274 0,319 |
|  | Итого | 0,029 0,034 | 0,135 0,157 | 0,11 0,128 | 0,274 0,319 |
| Реконструируемая котельная №6 (ст. Митякинская, ул. ) |
|  | Дом культуры, сельская массовая библиотека (реконстр.) | 0,179 0,208 | 0.07 0,081 | 0,069 0,08 | 0,318 0,369 |
|  | Итого | 0,179 0,208 | 0,07 0,081 | 0,069 0,08 | 0.318 0,369 |
| Проектируемая пристроенная котельная №7 (ст. Митякинская пер. Колхозный) |
|  | Общественный центр: приемный пункт прачечной, приемный пункт химчистки, банно-оздоровительный комплекс, предприятие бытового обслуживания (проектир.) | 0,082 0,095 | 0,08 0,093 | 1,23 1,43 | 1,392 1,618 |
|  | Итого | 0,082 0,095 | 0,08 0,093 | 1,23 1,43 | 1,392 1,618 |
| Проектируемая отдельно стоящая котельная №8 (х. Дубы ул. Центральная) |
|  | Дом культуры, сельская массовая библиотека (реконстр.) | 0.179 0,208 | 0.07 0,081 | 0,069 0,08 | 0,318 0,369 |
|  | Детский сад (проектир.) | 0,058 0,067 | 0,032 0,037 | 0,188 0,219 | 0,278 0,323 |
|  | Итого | 0,237 0,275 | 0,102 0,119 | 0,257 0,299 | 0,596 0,693 |
| Проектируемая отдельно стоящая котельная №9 (х. Дубы ул. Дубовская) |
|  | Клуб сельского поселения (сущ.) | 0,178 0,207 | 0.032 0,037 | 0,06 0,07 | 0,27 0,314 |
|  | Общественный центр: приемный пункт прачечной, приемный пункт химчистки, банно-оздоровительный комплекс, предприятие бытового обслуживания (проектир.) | 0,082 0,095 | 0,08 0,093 | 1.23 1,43 | 1,392 1,6188 |
| Административное здание, , 6 предприятие общественного питания, опорный пункт охраны порядка, филиал банка (проектир.) | 0,112 0,130 | 0,131 0,1524 | 0,036 0,042 | 0,279 0,3244 |
| Итого | 0,372 0,432 | 0,243 0,2826 | 1.326 1,542 | 1,941 2,257 |
| Проектируемая отдельно стоящая котельная №10 (х. Дубы ул. Дубовская) |
|  | Детский сад (проектир.) | 0,044 , 0,051 | 0,05 0,0582 | 0.08 0,093 | 0,174 0,202 |
|  | Итого | 0.044 0,051 | 0,05 0,0582 | 0,08 0,093 | 0,174 0,202 |
| Проектируемая отдельно стоящая котельная №11 (х. Дубы ул. Дубовская) |
|  | Общеобразовательная школа со спортивным залом, внешкольные учреждения (пректир.) | 0,1096 0,1275 | 0,226 0,263 | 0,188 0,2186 | 0,5236 0,609 |
|  | Итого | 0,1096 0,1275 | 0,226 0,263 | 0,188 0,2186 | 0.5236 0,609 |
| Проектируемая отдельно стоящая котельная №12 (х. Дубы ул. Заречная) |
|  | Детский сад (проектир.) | 0,058 0,067 | 0,032 0,037 | 0,188 0,219 | 0,278 0,323 |
|  | Итого | 0,058 0,067 | 0,032 0,037 | 0,188 0,219 | 0,278 0,323 |
| Проектируемая пристроенная котельная №13 (х. Патроновка ул. Клубничная) |
|  | Клуб, сельская массовая библиотека (реконстр.) | 0,179 0,208 | 0,07 0,081 | 0,069 0,08 | 0,318 0,369 |
|  | Итого | 0,179 0,208 | 0,07 0,081 | 0.069 0,08 | 0,318 0,369 |
| Проектируемая котельная №14 (х. Патроновка ул. Клубничная) |
|  | Детский сад (проектир.) | 0,0438 0,051 | 0,0501 0,0582 | 0,07 0,081 | 0,164 0,19 |
|  | ФАП, аптека, опорный пункт охраны порядка (пректир.) | 0,112 0,1303 | 0,132 0,1535 | 0,036 0,0419 | 0,28 0,3256 |
|  | Итого | 0,1558 0,1812 | 0,1821 0,2118 | 0,106 0,1233 | 0.4439 0,5163 |

Газоснабжение

Источником газоснабжения проектируемых объектов поселения являются Митякинская ГРС и межпоселковые газопроводы высокого давления.

Газоснабжение проектируемых административных учреждений, предприятий соц-культбыта, а так же зон индивидуальной жилой застройки на 1 очередь и на расчетный срок, с учетом, по прогнозу, небольшого увеличения численности населения и значительных резервов мощностей, заложенных разработанной ОАО «Гипрониигаз» схемой газоснабжения поселения, предлагается принять от существующих и запроектированных ранее сетей газоснабжения.

Проектом предусмотрена газификация х.Дубы и х.Патроновка в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз». Для подключения х.Патроновка к источнику газоснабжения потребуется:

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления 2 категории протяженностью 5,0км;

- установка ГРП высокого давления в населенном пункте.

Для 100%-ной газификации х.Дубы и х.Патроновка потребуется:

- прокладка тупиковых газопроводов среднего давления к ГРП для газификации реконструируемых и проектируемых котельных (определяются на последующих стадиях проектирования);

- прокладка распределительных сетей низкого давления (определяются на последующих стадиях проектирования).

В проектируемых жилых домах предусматривается установка газовых приборов:

-	для приготовления пищи - плита газовая четырехконфорочная;

-	для   отопления   и   горячего   водоснабжения   -   автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ и поликлиник не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных, теплоснабжение проектируемых детских садов, детских садов с начальной школой, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, на территории поселков Митякинская, Дубы, Патроновка предусмотрено централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных, - см. раздел «Теплоснабжение» настоящего проекта.

Настоящим проектом предусматривается газификация проектируемых и подлежащих реконструкции существующих (перевод с твердого топлива на газовое топливо) отдельно стоящих котельных (согласно перечню, представленному в разделе «Теплоснабжение») общей производительностью 7,41Гкал/час.

Отопление проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта предусматриваются от бытовых водогрейных котлов мощностью не более 100кВт, работающих на газе низкого давления.

Электроснабжение

Предлагаемые к строительству и подлежащие реконструкции электрические сети надлежит выполнять:

- сети 10 кВ - проводом СИПЗ - 3x70;

- сети 0,4 кВ - проводом СИП2А - 3x50+1x70;

- сети наружного освещения - проводом СИП4 - 4x25.

Ожидаемый прирост электрических нагрузок на расчетный срок по сельскому поселению составит 379 кВт, в том числе на первую очередь - 111 кВт, при расчетном коэффициенте мощности 0,92.

Сведения по сетям электроснабжения 0,4 и 10 кВ, сетям наружного освещения и ожидаемым расчетным нагрузками по жилым поселкам сельского поселения "Митякинское" приведены в таблице 1 (см. ниже).

Определение электрических нагрузок и электропотребления

Расчет электрических нагрузок и электропотребления произведен на основании рекомендаций РД 34.20.185-94, изм. 1999г.

Учитывая все большее внедрение бытового оборудования и осветительных приборов с энергосберегающими технологиями ожидаемое увеличение удельных расчетных электрических нагрузок и электропотребления принято 2% в год. Годовое число часов использования максимума нагрузок принято согласно табл. 2.4.4м РД и составляет 5300 час.

Удельная коммунально-бытовая нагрузка на 1 жителя, расчетная электрическая нагрузка и годовое число часов использования максимума нагрузки приведены к шинам 10 кВ центров питания.

Расчет необходимого количества дополнительных ТП 10/0,4 кВ определен исходя из расчетного прироста электрических нагрузок на шинах 10 кВ центра питания (ЛР), коэффициента участия в максимуме Ку = 0,7 табл. 2.4.1.РД, коэффициента загрузки трансформаторов в нормальном режиме работы К3 = 0,8 ГОСТ 14209-85*, расчетного коэффициента мощности 0,92 и единичной мощности силового трансформатора (63...100 кВА), определяемой с учетом размещения ТП в центре нагрузок и минимизации потерь в электрических сетях 0,4 кВ.

Расчетные электрические нагрузки в целом по сельскому поселению и по жилым поселкам, а также электропотребление и количество дополнительно устанавливаемых ТП 10/0,4 кВ приведены в таблице 1 (см. ниже).

Электрические сети 10 и 0,4 кВ

Существующие и предполагаемые к строительству сети 10 и 0,4 кВ выполняются в воздушном исполнении, существующие - неизолированными алюминиевыми проводами, а проектируемые - изолированными самонесущими проводами СИПЗ, СИП2А и СИП4.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения сельского поселения данным проектным предложением дополнительно предусматривается:

- строительство 13-ти ТП 10/0,4 кВ, в том числе на первую очередь освоения -7 ТП;

- строительство ВЛ-10 кВ - 7,5 км, в том числе на 1-ю очередь -4,5 км;

- строительство ВЛ-0,4 кВ - 18,2 км, в том числе на 1-ю очередь - 8,8 км;

- сети наружного освещения (по опорам ВЛ-0,4 кВ) - 18,2 км, в том числе на    1-ю очередь- 8,8 км;

-	реконструкция существующих сетей: 10 кВ - 7,5 км; 0,4 кВ - 5,7 км.
Электрические сети 10 кВ предусмотрены по однозвенной (ЦП-ТП) "лучевой" схеме с секционированием в узловых подстанциях.

Электрические схемы сетей 10 кВ и 0,4 кВ с секционированием и резервированием по сети 0,4 кВ от других ТП 10/0,4 кВ или двухтрансформаторных ТП обеспечат устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и 3-й категорий.

Для электроприемников потребителей 1-й и 1-й особой категорий должны предусматриваться автономные источники питания (дизельные электростанции, аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания).

Регулирование напряжения и компенсация емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 10 кВ предусматривается на шинах 10 кВ центра питания, ПС 35/10 кВ "Войковская".

Компенсация реактивной мощности должна выполняться для потребителей производственного назначения на напряжении 0,4 кВ у потребителей.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается у потребителей на напряжении 0.4 кВ и на отходящих фидерах линий 10 кВ центра питания.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в т.ч. |  | 261738,5 |  |  |  |  | 261738,5 |
| 1.1 | Строительство водонапорных башен объемом 25 м3 в х. Дубы | 3 шт | 2100 | ОБ МБ |  |  |  | 2100 |
| 1.2 | Строительство водонапорных башен объемом 25 м3 в х. Патроновка | 2 шт | 1400 | ОБ МБ |  |  |  | 1400 |
| 1.3 | Строительство водонапорных башен объемом 50 м3 в сл. Митякинская | 8 шт | 9816 | ОБ МБ |  |  |  | 9816 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения в х. Дубы | 25 км | 50527,5 | ОБ МБ |  |  |  | 50527,5 |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения в х. Патроновка | 5 км | 10105,5 | ОБ МБ |  |  |  | 10105,5 |
| 1.6 | Строительство сетей водоснабжения в ст. Митякинская | 45 км. | 90949,5 | ОБ МБ |  |  |  | 90949,5 |
| 1.6. | Строительство скважин в х. Дубы | 4 шт | 6240 | ОБ МБ |  |  |  | 6240 |
| 1.7. | Строительство скважин в х. Патроновка | 2 шт | 3120 | ОБ МБ |  |  |  | 3120 |
| 1.8. | Строительство скважин в ст. Митякинская | 8 шт | 12480 | ОБ МБ |  |  |  | 12480 |
| 1.9. | Строительство водопроводных колодцев для установки пожарных гидрантов. | 500 шт | 75000 | ОБ МБ |  |  |  | 75000 |
| 1.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Теплоснабжение всего, в том числе: |  | 17500 |  |  |  | 16100 | 1400 |
| 3.1. | Газификация котельной ГО НПО ПУ №87 в ст. Митякинская | 1 объект | 5000 | ОБ МБ |  |  | 5000 |  |
| 3.2. | Строительство котельной ГО НПО ПУ №87 в ст. Митякинская (для теплоснабжения общежития и мастерских) | 1 объект | 5000 | ОБ МБ |  |  | 5000 |  |
| 3.3 | Строительство газовой котельной СДК в ст. Митякинская | 1 объект | 5000 | ОБ МБ |  |  | 5000 |  |
| 3.4 | Строительство газовой котельной краеведческого музея в ст. Митякинская | 1 объект | 1100 | ОБ МБ |  |  | 1100 |  |
| 3.5. | Строительство газовой котельной СДК в х. Дубы | 1 объект | 1400 | ОБ МБ |  |  |  | 1400 |
| 4. | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 69881,8 |  | 29910,3 | 15561,5 |  | 214410 |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х. Патроновка | 5 км | 11790,5 | ОБ МБ |  |  |  | 11790,5 |
| 4.2. | Строительство газопровода среднего давления в х. Патроновка | 2,5 км | 5719,5 | ОБ МБ |  |  |  | 5719,5 |
| 4.3. | Строительство газопроводов низкого давления в х. Патроновка | 4,6 км | 6900 | ОБ МБ |  |  |  | 6900 |
| 4.4. | Строительство газопровода среднего и низкого давления в х. Дубы | 13,5 км | 30885 | ОБ | 29210,3 | 1674,7 |  |  |
| 4.4 | Строительство распределительного газопровода в х. Дубы | 5,3 км | 13886,8 | ОБ |  | 13886,8 |  |  |
| 4.5. | Строительство газопроводов низкого давления в ст. Митякинская | 0,265 км | 700 | ОБ | 700 |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 23890 |  |  |  |  | 23890 |
| 5.1 | Строительство электрических сетей 10 кВт | 4,4 км | 4400 | ОБ МБ |  |  |  | 4400 |
| 5.2 | Строительство электрических сетей 0,4 кВт | 10,1 км | 15150 | ОБ МБ |  |  |  | 15150 |
| 5.3 | Строительство электрических сетей наружного освещения | 10,1 км | 4040 | ОБ МБ |  |  |  | 4040 |
| 5.3. | Строительство ТП 10/0,4 кВт | 1 шт | 300 | ОБ МБ |  |  |  | 300 |
| Итого по программе |  | 373010,3 |  | 29910,3 | 15561,5 | 16100 | 311438,5 |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местных бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Соцально-экономические последствия от выполнения программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Войковского  сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Тарасовского района органов местного самоуправления муниципального образования "Митякинское сельское  поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Митякинское сельское  поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Митякинское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Председатель Собрания депутатов

Митякинского сельского поселения                              С.И. Куркин